**Техническое задание**

**на выполнение работ по прокладке кабельной линии связи.**

1. **Состав работ:**

1.1 Монтажные работы.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименования** | **Ед. изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Установка манометра | шт | 1 |
| 2 | Установка панели манометрической.  | шт | 1 |
| 3 | Монтаж изделие «Букет».  | шт | 2 |
| 4 | Монтаж органайзера кабельного.  | шт | 2 |
| 5 | Монтаж плинтов <LSA-PROFIL 2/10/. | шт | 11 |
| 6 | Монтаж плинтов заземления<LSA-PROFIL 2/10/. | шт | 2 |
| 7 | Монтаж и расключения муфты МГНМс 19/29.  | шт | 2 |
| 8 | Монтаж и расключения муфты соединительной МПП 0,5.  | шт | 11 |
| 9 | Прокладка кабеля по подземной канализации. ТЗПзпНДГ 7х4х0.9.  |  м. | 8220 |
| 10 | Измерение омического сопротивления шлейфа. |  шт | 21 |
| 11 | Измерение омической ассиметрии жил  |  шт | 21 |
| 12 | Измерение переходного затухания.  |  шт | 364 |
| 13 | Герметизация канала кабельной канализации.  |  шт | 260 |
| 14 | Герметизация крышек люков  |  шт | 130 |
| 15 | Приемо-сдаточные работы. |   |   |

**2. Основные требования к оказанию работ:**

2.1. **Требования к подрядной организации:**

1. Устав предприятия.
2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
3. Свидетельство о внесение записи в единый государственный реестр юридических лиц.
4. Выписка из единого государственного реестра (сроком не «старше» 30 дней).
5. Приказ о назначение Генерального директора.
6. Приказ о назначение главного бухгалтера.
7. Свидетельство о регистрации в Регистрационной палате.
8. Информационное письмо о постановке на статический учет.
9. Карточка предприятия.
10. Лицензия ФСБ на гос. Тайну (срок действия лицензии на все время договора).
11. Соглашение об условиях проведения работ в линейных сооружениях связи ПАО МГТС (срок действия лицензии на все время договора).
12. СРО (срок действия лицензии на все время договора).
13. Допуск сотрудников по форме 3 не ниже (гос. тайна).
14. Наличие измерительных приборов внесенных в Госреестр средств измерений. Наличие сертификата о поверке действующие на все время договора.

**3. Сроки выполнения работ:**

Выполнение монтажных работ не более 14 календарных дней. ПНР и сдача исполнительной документации, после окончания СМР не более 30 календарных дней.