**АО «МТУ Сатурн»**

**«УТВЕРЖДАЮ»**

**Генеральный директор**

**АО «МТУ Сатурн»**

**В.В. Лозинский**

**«09» февраля 2021г.**

**ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 6**

**на проведение открытого запроса коммерческих предложений**

**на право заключения договора с АО «МТУ Сатурн»**

**на поставку электромонтажных изделий в рамках ГОЗ.**

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

Москва

2021 г.

**1.** **Общие положения**

1.1 **Заказчик** - Акционерное общество «МТУ Сатурн», сокр. АО «МТУ Сатурн», юр./факт./почт. Адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр. 1.

1.2 **Организатор** – Акционерное общество «МТУ Сатурн», сокр. АО «МТУ Сатурн», юр./факт./почт. Адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр. 1., отдел закупок и проектной логистики.

Контактное лицо – Зеленова Анна Евгеньевна

e-mail: azelenova@mtu-saturn.ru

тел. 8 (499) 169-83-14

1.3 **Предмет закупки**:

**Электромонтажные изделия в рамках ГОЗ.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п.** | **Наименование и техническая характеристика** | **Тип, марка, обозначение  документа, опросного листа** | **Код оборудования,  изделия, материала** | **Завод-изготовитель** | **Ед.**  **изм.** | **Кол-во** |
| 1 | Терморасширяющая противопожарная пена | СР 620 | 00370896 | HILTI | шт | 11 |
| 2 | Лестничный лоток 200x50 |  | LL5020 | DKC | м | 12 |
| 3 | Лестничный лоток 400x50 |  | LL5040 | DKC | м | 6 |
| 4 | Прижим лотка |  | LP1000 | DKC | шт | 20 |
| 5 | Соединитель лотка |  | LG5000 | DKC | шт | 20 |
| 6 | Стеновое крепление |  | LP5000 | DKC | шт | 20 |
| 7 | Скоба BML-10 |  | BML 1007 | DKC | шт | 24 |
| 8 | Крепление к потолку |  | BSF4101HDZ | DKC | шт. | 6 |
| 9 | Профиль BPL-41 (41x41 L=2m) |  | BPL4120 | DKC | шт. | 4 |
| 10 | Профиль BPL-21 (41x21 Ь=2м) |  | BPL2120 | DKC | шт. | 6 |
| 11 | Z-образный профиль 50x50 = 2м |  | ВРМ3520 | DKC | шт. | 7 |
| 12 | L-образный профиль 50x50 = 2м |  | ВРМ2520 | DKC | шт. | 4 |
| 13 | Уголок крепежный ВМС-10 |  | BMC1011DZ | DKC | шт. | 14 |
| 14 | Лоток неперфорированный 200x50 Ь=2м |  | 35014 | DKC | м | 6 |
| 15 | Крышка лотка 200 |  | 35514 | DKC | м | 6 |
| 16 | Ответвитель Т-образный лотка 200 |  | 36124 | DKC | шт. | 2 |
| 17 | Заглушка лотка |  | 30195 | DKC | шт. | 4 |
| 18 | Держатель кабеля |  | 37564 | DKC | шт. | 14 |
| 19 | Профиль BPL-21 (41x21 Ь=2м) |  | BPL2120 | DKC | м | 6 |
| 20 | Z-образный профиль 50x50 |  | ВРМ3520 | DKC | м | 4 |
| 21 | Стальной забивной анкер Ml0x40 |  | СМ401040 | DKC | упак. | 2 |
| 22 | Шина твердая ШМТ медная 10x100 ШМТ 10x100 |  |  | МПО Электромонтаж | м | 2 |
| 23 | Изолятор ИП101-51 3210DEK пластмассовый опорный. Высота 51 мм с отверстиями М8 |  | Э3074 | МПО Электромонтаж | шт. | 3 |
| 24 | Шпилька TIM10, Ь=2м |  | Г7421 | МПО Электромонтаж | шт. | 4 |
| 25 | Шпилька TIM12, Ь=2м |  | Г7426 | МПО Электромонтаж | шт. | 12 |
| 26 | Анкер клиновый 6/50 S-КА с гайкой |  | Г2802 | МПО Электромонтаж | шт. | 20 |
| 27 | Анкер клиновый 12/155 S-КА с гайкой |  | Г2817 | МПО Электромонтаж | шт. | 120 |
| 28 | Анкер клиновый 8/85 S-КА с гайкой |  | Г2807 | МПО Электромонтаж | шт. | 50 |
| 29 | Анкер клиновый 12/5 S-КА с гайкой |  | Г2813 | МПО Электромонтаж | шт. | 50 |
| 30 | Изолятор SM76H 76хФ50хМ10 |  | Э3010 | МПО Электромонтаж | шт. | 2 |
| 31 | Анкер клиновой 6/50 S-КА с гайкой |  | Г2802 | МПО Электромонтаж | шт. | 70 |
| 32 | Анкер клиновой 8/85 S-КА с гайкой |  | Г2807 | МПО Электромонтаж | шт. | 20 |
| 33 | Анкер клиновой 12/5 S-КА с гайкой |  | Г2813 | МПО Электромонтаж | шт. | 4 |
| 34 | Коврик диэлектрический, размером 720x720 мм |  | И2033 | МПО Электромонтаж | шт. | 7 |
| 35 | Дорожка диэлектрическая, размером 1000x8000 мм |  | И2042 | МПО Электромонтаж | шт. | 3 |
| 36 | Хомут гибкий |  | Г7219 | МПО Электромонтаж | шт. | 40 |
| 37 | Болт М6х20 |  | СМ020620 | DKC | упак. | 2 |
| 38 | Болт М8х30 |  | СМ080830 | DKC | упак. | 2 |
| 39 | БолтМ10х35 |  | СМ081035 | DKC | упак. | 10 |
| 40 | Болт Ml2x40 |  | СМ081240 | DKC | упак. | 1 |
| 41 | Гайка с насечкой М10 |  | СМ101000 | DKC | упак. | 6 |
| 42 | Гайка с насечкой М12 |  | СМ101200 | DKC | упак. | 1 |
| 43 | Гайка М10 |  | СМ111000 | DKC | упак. | 4 |
| 44 | ШайбаМ 10 |  | СМ241000 | DKC | упак. | 5 |
| 45 | ШайбаМ 12 |  | СМ121200 | DKC | упак. | 1 |
| 46 | Саморез 4,2x25 |  | Г1011 | МПО Электромонтаж | шт. | 200 |
| 47 | Наконечник 10R10 медный 150мм2 облегченный луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8846 | МПО Электромонтаж | шт. | 160 |
| 48 | Наконечник 9R8 медный 120мм2 облегченный луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8842 | МПО Электромонтаж | шт. | 50 |
| 49 | Наконечник 50В10 медный 50мм2 луженый для многопроволочных проводников под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8871 | МПО Электромонтаж | шт. | 40 |
| 50 | Наконечник 25В8 медный 25мм2 луженый для многопроволочных проводников под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8867 | МПО Электромонтаж | шт. | 60 |
| 51 | Наконечник 16В8 медный 16мм2 луженый для многопроволочных проводников под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8864 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |
| 52 | Наконечник 10В8 медный 10мм2 луженый для многопроволочных проводников под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8861 | МПО Электромонтаж | шт. | 20 |
| 53 | Наконечник 94R5 медный 4мм2 облегченный луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8808 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |
| 54 | Наконечник ST 1720 медный 50мм2 штыревой луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8287 | МПО Электромонтаж | шт. | 24 |
| 55 | Наконечник ST 1718 медный 25мм2 штыревой луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8285 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |
| 56 | Наконечник ST 1717 медный 16мм2 штыревой луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8284 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |
| 57 | Наконечник ST 1716 медный 10мм2 штыревой луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8283 | МПО Электромонтаж | шт. | 15 |
| 58 | Наконечник ST 1715 медный 4-6мм2 штыревой луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8282 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |
| 59 | Бирка У134 маркировочная квадратная 55x55x0,8мм (Фортисфлекс) |  | М2901 | МПО Электромонтаж | шт. | 200 |
| 60 | Хомут 2,5х 120мм гибкий белый для жгутовки |  | Г7304 | МПО Электромонтаж | шт. | 100 |
| 61 | Хомут 3,5x300мм гибкий белый для жгутовки |  | Г7312 | МПО Электромонтаж | шт. | 100 |
| 62 | Наконечник 93R5 медный 2,5мм2 облегченный луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8805 | МПО Электромонтаж | шт. | 6 |

**Поставка будет осуществляться в рамках ГОЗ!**

1.4 **Подача коммерческих предложений и их прием.**

Участники должны направить свои предложения по электронной почте по следующему адресу: [rti\_tender@aorti.ru](mailto:rti_tender@aorti.ru)

<https://www.aorti.ru/purchases/tenders/>.

В теме письма Участник обязан указать следующую информацию:

№ 230006 «АО «МТУ Сатурн»/Зеленова А.Е.»

1.5 **Срок окончания приема предложений**

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены не позднее 16:00 часов (время Московское) 16 февраля 2021 г.

2. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению.

2.1. Чтобы претендовать на победу и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора;

- Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов

-Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период.

-Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки;

- В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике;

-Упаковка, не должна быть нарушена, должна обеспечивать полную  сохранность от всякого рода повреждений и коррозии при транспортировке

Маркировка должна быть сделана краской, устойчивой к погодным условиям.

**Победитель закупочной процедуры, с которым будет заключен договор поставки, обязан будет открыть лицевой счет в территориальном органе Федерального Казначейства. Сведения для открытия лицевого счета в территориальном органе Федерального Казначейства будут сообщены дополнительно.**

- **Условия оплаты:** Аванс 80% (восемьдесят процентов) в течение 10 (десяти) банковских дней с момента подписания настоящего Договора, при условии открытия Поставщиком лицевого счета в территориальном органе Федерального казначейства. Окончательный расчет 20% (двадцать процентов) в течение 30 банковских дней с момента получения полной партии Товара при условии поступления денежных средств от Заказчика, но не позднее **31.12.2021г**.

**Максимальный срок поставки после оплаты аванса по заявке – 30 календарных дней. Срок поставки может быть увеличен на позиций под заказ с большим сроком поставки.**

Товар доставляется силами и средствами Поставщика (уполномоченной транспортной компанией Поставщика) по адресу – Московская обл. Люберецкий район, д. Токарёво, промбаза АО «МТУ Сатурн».

2.2 Требования к оформлению Предложений.

Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений, все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

Предложение должно быть оформлено на бланке организации с указанием юридического/фактического адреса, ИНН/ОГРН/КПП, контактных телефонов и быть действительным не менее чем в течение 30 рабочих дней.

Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

Предложение должно быть подано на русском языке.

2.3 Совместно с коммерческим предложением Поставщик представляет следующие документы (копии, заверенные печатью организации-Поставщика):

1. Карточка предприятия.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Приказ о назначении генерального директора.

В случае необходимости Организатор процедуры может дополнительно запросить следующие документы:

1. Устав предприятия (все страницы).

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сроком не «старше» 30 дней).

3. Приказ о назначении главного бухгалтера.

4. Свидетельство о регистрации в Регистрационной палате (для организаций, зарегистрированных до 1998 г).

5. Информационное письмо о постановке на статистический учет.

6. Копия баланса, **с отметкой налоговой инспекции**.

7. Копия отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период **с отметкой налоговой инспекции.**

8. В случае, когда сумма Договора превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей, Контрагент предоставляет:

- копию декларации по НДС за последний налоговый период **с отметкой налоговой инспекции;**

- копию декларации по налогу на прибыль за последний налоговый период **с отметкой налоговой инспекции.**

В случае сдачи отчетов по электронной почте Контрагент предоставляет Протокол.

9. Банковская карточка предприятия (с образцом подписей), **заверенная банком**.

3. Определение Победителя и подписание Договора.

Критериями для определения Победителя являются:

1. Наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса предложений;

2. Минимальный срок поставки после предоплаты.

Заключение Договора по форме АО «МТУ Сатурн» без протокола разногласий:

Участник должен при подаче предложения в свободной форме на бланке организации, (скан с подписью и печатью) подтвердить готовность к заключению договора по форме АО «МТУ Сатурн» без протокола разногласий.

**Коммерческие предложения будут оцениваться Простым методом оценки (соответствует / не соответствует)[[1]](#footnote-1).**

В течение 7 рабочих дней после определения Победителя, Заказчик уведомит его об этом.

Настоящая процедура закупки не является конкурсом, и Уведомление о проведении закупки не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса цен.

**Приложения к закупочной Документации:**

1. Анкета Участника (Карточка предприятия);

2. Шаблон договора

|  |  |
| --- | --- |
| Ведущий специалист отдела закупок и проектной логистики | А.Е. Зеленова |

Приложение №1

**Анкета Участника**

Наименование и адрес Участника: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись, М.П.)\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №2

**ПАМЯТКА**

**о наличии Программы оповещения о недостатках**

**«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ».**

**1. Цель программы:**

* повышение уровня корпоративного управления;
* своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну;
* минимизация финансовых, правовых, коррупционных, репутационных и иных рисков.

**2. Ссылки на Положение о Программе оповещения о недостатках**

Программа составлена с целью обеспечения ее максимальной работоспособности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите анонимности при отправке сообщений (в случае желания сохранить анонимность).

**2.1.** Ссылка на Положение «Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ» расположена по адресу www.oaorti.ru в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта.

**2.2.** Ссылка на Положение «Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО АФК «Система» расположена по адресам www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта.

**3. Каналы связи, обеспечивающие анонимность**

**3.1. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ»**

|  |  |
| --- | --- |
| (анонимно) | e-mail: на электронный почтовый ящик по адресу: [report@oaorti.ru](mailto:report@oaorti.ru) |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») АО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

**3.2. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО АФК «Система»**

|  |  |
| --- | --- |
| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: [report@sistema.ru](mailto:report@sistema.ru) |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 228-15-02 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ПАО АФК «Система» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |
| (анонимно) | текстовое сообщение в сети Интернет по адресам: www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта. |

1. Данный метод оценки применяется в случае, когда четко определены требования к качеству товаров (работ, услуг) и срокам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

   Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто **полностью** соответствует установленным техническим и функциональным требованиям. [↑](#footnote-ref-1)