АО «МТУ Сатурн»

«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор

АО «МТУ Сатурн»

В.В. Лозинский

«29» марта 2021 г.

ЗАКУПОЧНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ № 27

проведение открытого запроса коммерческих предложений

на право заключения договора с АО «МТУ Сатурн»

на поставку электромонтажных изделий.

Настоящая документация является неотъемлемой частью

уведомления о проведении закупочной процедуры

Москва
2021 г.

1. Общие положения

1.1. Заказчик - Акционерное общество «МТУ Сатурн», сокр. АО «МТУ Сатурн», юр./факт./почт. Адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр. 1.

1.2. Организатор – Акционерное общество «МТУ Сатурн», сокр. АО «МТУ Сатурн», юр./факт./почт. Адрес 107553, г. Москва, ул. Большая Черкизовская, д.21, стр. 1., отдел закупок и проектной логистики.

Контактное лицо – Зеленова Анна Евгеньевна.

e-mail: azelenova@mtu-saturn.ru

тел. 8 (499) 169-83-14

1.3. Предмет закупки:

Электромонтажные изделия:

| № п.п | Наименование | Код изделия | Артикул | Завод-изготовитель | Ед.изм | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шина заземления, медная, ПММ 3х20(КУОЦМ), длина - 2м |  | Э2515 | МПО Электромонтаж | шт. | 5 |
| 2 | Изолятор IWN пластмассовый, опорный, с отверстиями («Ergom» Россия) |  | Э3077 | МПО Электромонтаж | шт. | 10 |
| 3 | Коробка ограничительная для проводного вещания | УК-Р-1,0-30 |  | МПО Электромонтаж | шт. | 350 |
| 4 | Коробка ограничительная для проводного вещания | УК-2Р | 120901-00015 | Связьстройдеталь | шт. | 130 |
| 5 | Коробка универсальная | УК-2П | 120901-00016 | Связьстройдеталь | шт. | 130 |
| 6 | Муфта разветвительная на кабеле ТЗП 12x4, 19x4 | РПЗК |  | Связьстройдеталь | шт. | 7 |
| 7 | Коробка коммутационная (ответвительная) | РЕ410142/04Б | К1554 | МПО Электромонтаж | шт. | 35 |
| 8 | Металлорукав Ду 20 мм в негорючей ПВХ оболочке | МПГнг20 | Т1239 | МПО Электромонтаж | м | 500 |
| 9 | Металлорукав Ду 15 мм в негорючей ПВХ оболочке | МПГнг15 | Т1237 | МПО Электромонтаж | м | 200 |
| 10 | Бокс кабельный междугородний | БММ 2-3 | 120906-00019 | Связьстройдеталь | шт. | 1 |
| 11 | Разъем 8Р8С 8 контактов категории 5 (Siemon) | RJ45 | Р2461 | МПО Электромонтаж | шт. | 15 |
| 12 | Din-рейка 7,5x35x100 мм, оцинкованная, металличсекая | 07-03-002 | Б2502 | МПО Электромонтаж | шт. | 12 |
| 13 | Евророзетка 220В для открытой проводки |  | Ю5707 | МПО Электромонтаж | шт. | 3 |
| 14 | Металлорукав номинальным диаметром 26 мм |  | 667М2630 | DKC | м | 200 |
| 15 | Контрольный шнур 2/4, длина 2 м |  | 6624 2 541-02 | Krone | шт. | 30 |
| 16 | Контрольный шнур 2/4, длина 6 м |  | 6624 2 541-06 | Krone | шт. | 30 |
| 17 | Контрольный шнур (7052) . |  | 6089 2 141-00 | Krone | шт. | 30 |
| 18 | Z-профиль К239 перфорированный 97x60x3мм ,L=2m, окрашенный |  | М1845 | МПО Электромонтаж | шт. | 120 |
| 19 | Стандартный анкерный болт со шпилькой, М6 |  | СМ440645 | DKC | шт. | 1630 |
| 20 | Гофрированная ПВХ труба не распространяющая горение, диаметром 25мм, легкая с протяжкой |  | 91925 | DKC | км | 0,135 |
| 21 | Наконечник 10В8 медный 10мм2 луженый для многопроволочных проводников под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8861 | МПО Электромонтаж | шт. | 2 |
| 22 | Наконечник 93R/5 медный 2,5мм2 облегченный луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8808 | МПО Электромонтаж | шт. | 14 |
| 23 | Наконечник 93R/5 медный 2,5мм2 облегченный луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8805 | МПО Электромонтаж | шт. | 2 |
| 24 | Наконечник ST1710 медный 1,5-2,5мм2 штыревой луженый под опрессовку (Gustav Klauke Gmbh) |  | Г8281 | МПО Электромонтаж | шт. | 1 |
| 25 | Розетка «Евр» IP 54 |  | Ю2383 | МПО Электромонтаж | шт. | 12 |
| 26 | Клемма KE66(R) винтовая серая 1 полюс на 4 проводника 2,5-50мм2 160А, 800В ширина 30мм (Ensto) |  | Б6917 | МПО Электромонтаж | шт. | 2 |
| 27 | Клемма KE66.2(R) винтовая синяя 1 полюс на 4 проводника 2,5-50мм2 160А, 800В ширина 30мм (Ensto) |  | Б6918 | МПО Электромонтаж | шт. | 2 |
| 28 | DIN-рейка 32052DEK 300x35x7,5мм перфорированная (DEKraft) |  | Е9472 | МПО Электромонтаж | шт. | 1 |
| 29 | Шнур оптический (патч-корд) | FC/UPC-FC/UPC-S-SМ-3.0-10 |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 30 |
| 30 | Шнур оптический (патч-корд) | FC/UPC-FC/UPC-S-SM-3.0-5 |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 100 |
| 31 | Шнур оптический (патч-корд) | FC/UPC-FC/UPC-S-SM-3.0-7 |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 50 |
| 32 | Шнур оптический (патч-корд) | FC/UPC-FC/UPC-S-SМ-3.0-2 |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 100 |
| 33 | Пневмотрубка нейлоновая | Т0604W-100 |  | Метакс | м | 100 |
| 34 | Трансформатор понижающий герметичный радиотрансляционный | ТГА-25 (240В/30В) (ТАМУ-25) |  | Компания «ОПС-Торг» | шт. | 10 |
| 35 | Телефонная розетка с вилкой | РТШК-4 | 432013 | Электросеть | компл. | 15 |
| 36 | Металлорукав негерметичный (материал: оцинкованная стальная лента; уплотнение асбестовой нитью) с диаметром условного прохода, 20 мм | РЗ-ЦА 20 |  | Электро Мастер МСК | м | 100 |
| 37 | Делитель магистральный на 3 | ДТМ 3 |  | Сателлит 15 | шт. | 2 |
| 38 | Шнур оптический (патч-корд) SM, 3mm, Simplex, 10 m | SM-SC/APC-FC/APC |  | Сателлит 15 | шт. | 10 |
| 39 | Шнур оптический (патч-корд) SM, 3mm, Simplex, 2 m | SM-FC/APC-FC/APC |  | Сателлит 15 | шт. | 20 |
| 40 | Шнур оптический (патчкорд) SM, SC/APC-SC/APC, 3mm, Simplex, 2 m | SM-CA-CA-31-0020P |  | Satellite LTD | шт. | 20 |
| 41 | Ответвитель 1/10 | OTM 1-10 |  | Сателлит 15 | шт. | 2 |
| 42 | Шнур оптический соединительный одномодовый, симплексный, разъемы LC/UPC - LC/UPC, длина L=2м | LC/UРC-LC/UPC-S-SМ-3,0-02,0-Т |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 3 |
| 43 | Шнур оптический соединительный одномодовый, симплексный, разъемы LC/UPC - FC/UPC, длина L=15m | LC/UPC-FC/UPC-S-SM-3,0-15,0-Т |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 6 |
| 44 | Шнур оптический соединительный одномодовый, симплексный, разъемы LC/UPC - FC/UPC, длина L=10m | LC/UPC-FC/UPC-S-SM-3,0-10,0-Т |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 2 |
| 45 | Шнур оптический соединительный одномодовый, дуплексный, разъемы LC/UPC - FC/UPC, длина L=20m | LC/UPC-FC/UPC-D-SM-2,0-20,0-Т |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 2 |
| 46 | Шнур оптический соединительный одномодовый, дуплексный, разъемы LC/UPC - FC/UPC, длина L=10м | LC/UPC-FC/UPC-D-SM-2,0-10,0-Т |  | ССКТБ-ТОМАСС | шт. | 27 |
| 47 | Ответвитель 8/16 | LANS LAS 8-16 |  |  | шт. | 2 |
| 48 | Ответвитель 8/14 | LANS LAS 8-14 |  |  | шт. | 3 |
| 49 | Разъем F резьбовой на RG 6 | DV 55 |  | Сателлит 15 | шт. | 200 |
| 50 | Разъем F резьбовой на RG-11 | DV 54 |  | Сателлит 15 | шт. | 100 |
| 51 | Разъем на телевизионную антенну (Рмама-IEC папа ) | DV 52 |  | Сателлит 15 | шт. | 100 |
| 52 | Патч-корд F-штекер- Бштекер, 1,0 м | DS 35 0100 |  | Сателлит 15 | шт. | 20 |
| 53 | Ответвитель.1/6 | DM61A0006 |  | Сателлит 15 | шт. | 12 |
| 54 | Ответвитель 8/20 дБ | DM 68А 1320 |  | Сателлит 15 | шт. | 2 |
| 55 | Ответвитель 4/20 дБ | DM 54A 4020 |  | Сателлит 15 | шт. | 21 |
| 56 | Нагрузочные сопротивления 600 Ом | CF-100 (С1-4)1 Вт, 600 Ом, 5% |  | ЧИП и ДИП | шт. | 20 |
| 57 | Нагрузочные сопротивления 150 Ом | CF-100 (С1-4)1 Вт, 150 Ом, 5% |  | ЧИП и ДИП | шт. | 30 |
| 58 | Опечатывающее устройство с флажком, латунное |  |  | ГринПломба | шт. | 80 |
| 59 | Вилка для кабеля электропитания 220В 50Гц с третьим заземляющим контактом |  |  |  | шт. | 3 |
| 60 | Разъем под «витую пару» кат. 5е RJ45 /8Р8С |  |  |  | шт. | 30 |
| 61 | Микрофонный кабель JACK 6,3 mm-XLR, 5 метров SZ-AUDIO |  |  | SZ-AUDIO | шт. | 2 |
| 62 | Розетка SC/APC- SC/APC |  |  |  | шт. | 32 |
| 63 | Разъем F резьбовой на RG 6 мама/мама |  |  | Сателлит 15 | шт. | 100 |
| 64 | Разъем IEC мама - F мама |  | АЗ 00223 | Антенне-шоп | шт. | 100 |

Поставляемое оборудование должно быть сертифицировано в Российской Федерации, является новым и ранее неиспользованным (не было в эксплуатации, не проходило ремонт, в том числе восстановительный, замену составных частей, восстановление потребительских свойств).

Поставщик обязан обеспечить передачу Покупателю вместе с Товаром соответствующих сертификатов, технических паспортов, формуляров, эксплуатационной документации, в том числе инструкций по эксплуатации на русском языке, и других документов, удостоверяющих качество Товара.

Условия оплаты: Аванс 80% в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента подписания договора и выставления Поставщиком счета. Окончательный расчет 20% в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты подписания товарной накладной (форма ТОРГ-12) или УПД (Универсальный Передаточный Документ) при условии получения продукции в полном объёме и предоставления Поставщиком счета-фактуры и счета на оплату, оформленных надлежащим образом.

- Максимальный срок поставки после оплаты аванса по заявке – до 30 календарных дней. Срок может быть увеличен на заказные позиции по согласованию.

Товар доставляется силами и средствами Поставщика (уполномоченной транспортной компанией Поставщика) по адресу – Московская обл. Люберецкий район, д. Токарёво, промбаза АО «МТУ Сатурн» и/или г. Москва ул. Большая Черкизовская д.21 с.1.

1.4. Подача коммерческих предложений и их прием.

Участники должны направить свои предложения по электронной почте по следующему адресу: rti_tender@aorti.ru

https://www.aorti.ru/purchases/tenders/

В теме письма Участник обязан указать следующую информацию:

№ 2300027 «АО «МТУ Сатурн»/. Зеленова А.Е.»

1.5. Срок окончания приема предложений

Предложения, оформленные в соответствии с требованиями закупочной документации, должны быть доставлены не позднее 16:00 часов (время Московское)

06 апреля 2021 г.

2. Требования к Участникам и документы, подлежащие к предоставлению.

- 2.1. Чтобы претендовать на победу и на право заключения Договора, Участник на момент подачи Предложения должен отвечать следующим требованиям:

- - Участник должен обладать гражданской правоспособностью в полном объёме для заключения и исполнения договора;

- - Участник не должен находиться в процессе ликвидации или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

- - На имущество Участника не должен быть наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность не должна быть приостановлена;

- - Участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов Участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчётности за последний завершённый отчётный период. Участник процедуры закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если он обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством Российской Федерации и решение по такой жалобе на день рассмотрения заявки на участие в процедуре закупки;

- - В федеральном реестре недобросовестных поставщиков не должно содержаться сведений об Участнике;

- Участник должен иметь в наличие действующий сертификат об официальном статусе дилера/дистрибьютора.

- Участник, признанный победителем, для обеспечения надлежащего исполнения сторонами платежных и связанных с ними обязательств по договору, а также для осуществления расчетных операций по Договору в кратчайшие сроки и с минимальными транзакционными издержками, а также для минимизации риска несвоевременных платежей, неплатежей и/или утраты денежных средств сторон, в том числе, вследствие возможной неблагонадежности или неплатежеспособности банков-корреспондентов, все платежи и расчеты сторон по Договору должны осуществляться через банковские счета сторон, открытые в ПАО «МТС-Банк». - Участник закупочной процедуры вправе указать в своем предложении иной банк (помимо ПАО «МТС-Банк») для платежей и расчетов по Договору, однако в этом случае Участник обязан одновременно с предложением предоставить Заказчику обеспечение исполнения обязательств Участника по договору, включая его обязательства по возможному возврату Заказчику денежных средств и/или уплате неустойки в объёме равном 100% цены Договора с участием системно значимых кредитных организаций, определенных Банком России на дату предоставления обеспечения, а именно: банковскую гарантию или аккредитив или залог денежных средств на счёте или комбинацию вышеуказанных способов обеспечения обязательств. Данное требование считать рекомендательным, но не обязательным в следующих случаях: 1. Если сумма закупки не более 500 000 (Пятьсот тысяч) рублей (без НДС) или эквивалента в иностранной валюте по какому-либо договору (включая приложения к нему) или по нескольким взаимосвязанным договорам; 2. Если Контрагентами являются: органы власти; государственные учреждения, предприятия или корпорации; субъекты естественных монополий; иностранные компании (нерезиденты), не имеющие филиала и/или представительства на территории Российской Федерации; финансовые, налоговые, юридические или иные консультанты; благотворительные организации.

- 2.2. Требования к оформлению Предложений.

- Поставщик имеет право подать только одно предложение. В случае подачи поставщиком нескольких предложений, все они будут отклонены без рассмотрения по существу.

- Предложение должно быть оформлено на бланке организации с указанием юридического/фактического адреса, ИНН/ОГРН/КПП, контактных телефонов и быть действительным не менее чем в течение 30 рабочих дней.

- Предложение должно быть подписано лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Поставщика без доверенности, или уполномоченным им лицом на основании доверенности. Предложение также должно быть скреплено печатью поставщика.

- Все цены в предложении должны включать все налоги и другие обязательные платежи, стоимость всех сопутствующих работ (услуг), а также все скидки, предлагаемые поставщиком.

- Предложение должно быть подано на русском языке.

- 2.3. Совместно с коммерческим предложением Поставщик представляет следующие документы (копии, заверенные печатью организации-Поставщика):

1. Карточка предприятия.

2. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.

3. Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц.

4. Приказ о назначении генерального директора.

- В случае необходимости Организатор процедуры может дополнительно запросить следующие документы:

1. Устав предприятия (все страницы).

2. Выписка из единого государственного реестра юридических лиц (сроком не «старше» 30 дней).

3. Приказ о назначении главного бухгалтера.

4. Свидетельство о регистрации в Регистрационной палате (для организаций, зарегистрированных до 1998 г).

5. Информационное письмо о постановке на статистический учет.

6. Копия баланса, с отметкой налоговой инспекции.

7. Копия отчета о прибылях и убытках за последний отчетный период с отметкой налоговой инспекции.

8. В случае, когда сумма Договора превышает 300 000 (Триста тысяч) рублей, Контрагент предоставляет:

- копию декларации по НДС за последний налоговый период с отметкой налоговой инспекции;

- копию декларации по налогу на прибыль за последний налоговый период с отметкой налоговой инспекции.

В случае сдачи отчетов по электронной почте Контрагент предоставляет Протокол.

9. Банковская карточка предприятия (с образцом подписей), заверенная банком.

- 10. Участник должен при подаче предложения в свободной форме на бланке организации, (скан с подписью и печатью) подтвердить готовность к заключению договора по форме АО «МТУ Сатурн» без протокола разногласий.

3. Определение Победителя и подписание Договора.

- Критериями для определения Победителя являются:

- 1. Наименьшая цена предложения при условии соответствия самого предложения и предлагаемой продукции условиям настоящего запроса предложений;

- 2. Минимальный срок поставки после предоплаты.

- Заключение Договора по форме АО «МТУ Сатурн» без протокола разногласий:

Коммерческие предложения будут оцениваться Простым методом оценки (соответствует / не соответствует).

- В течение 7 рабочих дней после определения Победителя, Заказчик уведомит его об этом.

- Настоящая процедура закупки не является конкурсом, и Уведомление о проведении закупки не является публичной офертой Заказчика. Заказчик не несет никаких обязательств перед поставщиками, принявшими участие в конкурентной процедуре Запроса цен.

Приложения к закупочной Документации:

1. Анкета Участника (Карточка предприятия);

2. Шаблон договора

3. Памятка об открытии счета в ПАО МТС Банке.

| Ведущий специалист отдела закупок и проектной логистики | А.Е.Зеленова |
| --- | --- |

Приложение №1

Анкета Участника

Наименование и адрес Участника:  __________________________________________________________

| № п/п | Наименование | Сведения об Участнике |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационно-правовая форма и фирменное наименование Участника |  |
| 2 | Учредители (перечислить наименования и организационно-правовую форму или Ф.И.О. всех учредителей, чья доля в уставном капитале превышает 10%) |  |
| 3 | Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц (дата и номер, кем выдано) |  |
| 4 | ИНН Участника |  |
| 5 | Юридический адрес |  |
| 6 | Почтовый адрес |  |
| 7 | Филиалы: перечислить наименования и почтовые адреса |  |
| 8 | Банковские реквизиты (наименование и адрес банка, номер расчетного счета Участника в банке, телефоны банка, прочие банковские реквизиты) |  |
| 9 | Телефоны Участника (с указанием кода города) |  |
| 10 | Факс Участника (с указанием кода города) |  |
| 11 | Адрес электронной почты Участника |  |
| 12 | Фамилия, Имя и Отчество руководителя Участника, имеющего право подписи согласно учредительным документам Участника, с указанием должности и контактного телефона |  |
| 13 | Фамилия, Имя и Отчество главного бухгалтера Участника |  |
| 14 | Фамилия, Имя и Отчество ответственного лица Участника с указанием должности и контактного телефона |  |

____________________________________

(подпись, М.П.)___________________________________

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Приложение №2

ПАМЯТКА

о наличии Программы оповещения о недостатках

«ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ».

1. Цель программы:

- повышение уровня корпоративного управления;

- своевременное выявление возможных нарушений, злоупотреблений или случаев неправомерного завладения, разглашения и/или использования информации, составляющей коммерческую тайну;

- минимизация финансовых, правовых, коррупционных, репутационных и иных рисков.

2. Ссылки на Положение о Программе оповещения о недостатках

Программа составлена с целью обеспечения ее максимальной работоспособности и предоставляет все разумно возможные процедуры и рекомендации по защите анонимности при отправке сообщений (в случае желания сохранить анонимность).

2.1. Ссылка на Положение «Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ» расположена по адресу www.oaorti.ru в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта.

2.2. Ссылка на Положение «Программа оповещения о недостатках «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО АФК «Система» расположена по адресам www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта.

3. Каналы связи, обеспечивающие анонимность

3.1. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» АО «РТИ»

| (анонимно) | e-mail: на электронный почтовый ящик по адресу: report@oaorti.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 723-83-76 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 127083, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-го Марта, д. 10, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») АО «РТИ» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |

3.2. «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» ПАО АФК «Система»

| (анонимно) | е-мэйл на электронный почтовый ящик по адресу: report@sistema.ru |
| --- | --- |
| (анонимно) | голосовое сообщение на автоответчик по телефону «ЕДИНОЙ ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ» на номер +7 (495) 228-15-02 |
| (анонимно) | письмо по почте или курьером на адрес: 125009, Российская Федерация, г. Москва, ул. Моховая, д.13, стр. 1, адресованное Руководителю Департамента внутреннего контроля и аудита («ДВКиА») ПАО АФК «Система» с пометкой «Лично – «ЕДИНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ». |
| (анонимно) | текстовое сообщение в сети Интернет по адресам: www.sistema.ru и www.sistema.com в отдельной вкладке «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» на главной странице сайта. |

Данный метод оценки применяется в случае, когда четко определены требования к качеству товаров (работ, услуг) и срокам поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг).

Применение данного метода заключается в выборе самого дешевого по стоимости предложения поставщика из тех, кто полностью соответствует установленным техническим и функциональным требованиям.