## ул.Знаменская, д.10
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВИДА/ОБЪЕМА РАБОТ
Выполнение работ по техническому обслуживанию сооружения (ЗС ГО) по адресу: г.Москва, ул. Знаменская, д. 10 (IV этап)
№ п/п | Наименование оборудования | Единица измерения | Кол-во единиц | Регламент ТО | Кол-во ТО на период обслуживания
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЕ, ОСВЕЩЕНИЕ
1 | Сети заземления и заземляющие устройства | Сеть | 1 | ТО-1 | 3
ВЕНТКАМЕРА №1
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
2 | Розетка | шт. | 1 | ТО-1 | 3
3 | Кнопка управления | шт. | 1 | ТО-1 | 3
4 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 5 | ТО-1 | 3
5 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
6 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
7 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
8 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
9 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
10 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
11 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
12 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
13 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
14 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
15 | Расширительная камера РКФ-6 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
16 | Расширительная камера РКФ-6 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
17 | Расширительная камера РКФ-6 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
18 | Клапан воздушный утепленный с эл./приводом | шт. | 1 | ТО-1 | 3
19 | Клапан воздушный утепленный с эл./приводом | шт. | 1 | ТО-1 | 3
20 | Клапан лепестковый | шт. | 1 | ТО-1 | 3
21 | Клапан лепестковый | шт. | 1 | ТО-1 | 3
22 | Дроссельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ВЕНТКАМЕРА №2
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 6 | ТО-1 | 3
3 | Фильтр ячейковый типа ФЯР | шт. | 1 | ТО-3 | 1
4 | Фильтр ячейковый типа ФЯР | шт. | 1 | ТО-3 | 1
5 | Фильтр ячейковый типа ФЯР | шт. | 1 | ТО-3 | 1
6 | Клапан воздушный решетчатый | шт. | 1 | ТО-1 | 3
7 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2,5 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
8 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2,5 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
9 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2,5 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
10 | Клапан герметический ГК ИА 01010-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
11 | Клапан герметический ГК ИА 01010-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
12 | Кнопка управления ГК ИА 01009-600 №9 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
13 | Клапан герметический ГК ИА 01009-600 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
14 | Кнопка управления ГК ИА 01009-600 №10 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
15 | Клапан герметический ГК ИА 01009-600 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
16 | Расширительная камера РК-2-II | шт. | 1 | ТО-1 | 1
17 | Расширительная камера РК-2-II | шт. | 1 | ТО-1 | 1
18 | Расширительная камера РК-2-II | шт. | 1 | ТО-1 | 1
19 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
20 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
21 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
22 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ВЕНТКАМЕРА №3
23 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
24 | Розетка | шт. | 1 | ТО-1 | 3
25 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 4 | ТО-1 | 3
26 | Пульт управления | шт. | 1 | ТО-1 | 3
27 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
28 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
29 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
30 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-3 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
31 | Кнопка управления ГК ИА 01009-600 №13 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
32 | Клапан герметический ГК ИА 01009-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-2 | 1
33 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
34 | Клапан герметический ГК ИА 01010-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
35 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ДИЗЕЛЬНАЯ
36 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 4 | ТО-1 | 3
37 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 7 | ТО-1 | 3
38 | Пульт управления | шт. | 1 | ТО-1 | 3
39 | Дизель 6-и цилиндровый типа ДГМА | ДЭС | 1 | ВО | 1
|  | ДЭС | 1 | ТО-2 | 1
|  | ДЭС | 1 | К | 1
40 | Генератор ГСФ-100 БК №386897 0686 | шт. | 1 | ВО | 1
|  | ДЭС | 1 | ТО-1 | 1
|  | ДЭС | 1 | К | 1
41 | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 | ТО-1 | 3
42 | Аккумуляторная батарея | шт. | 1 | ТО-1 | 3
43 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
44 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-70-8 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
45 | Принудительно естественная система | система | 1 | ТО-2 | 1
|  | система | 1 | ТО-1 | 2
46 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
47 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
48 | Двери защитно-герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
49 | Двери защитно-герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
50 | Двери защитно-герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
51 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
52 | Клапан избыточного давления типа КИД-150 | шт. | 4 | ТО-1 | 3
53 | Клапан воздушный решетчатый | шт. | 1 | ТО-1 | 3
54 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ВЕНТКАМЕРА №4
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
2 | Розетка | шт. | 1 | ТО-1 | 3
3 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 6 | ТО-1 | 3
4 | Распределительное устройство | шт. | 4 | ТО-1 | 3
5 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
6 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
7 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2,5 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
8 | Вентилятор центробежный ВЦ 14-46-2,5 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
9 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-70-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
10 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-70-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
11 | Клапан герметический ГК ИА 01010 - 400 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
12 | Клапан герметический ГК ИА 01010-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
13 | Кнопка управления ГК ИА 01009-600 №19 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
14 | Клапан герметический ГК ИА 01009-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-2 | 1
15 | Кнопка управления ГК ИА 01009-400 №20 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
16 | Клапан герметический ГК ИА 01009-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
17 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
18 | Клапан герметический ГК ИА 01010-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
19 | Клапан герметический ГК ИА 01010-400 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
20 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ВЕНТКАМЕРА №5
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 3 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 7 | ТО-1 | 3
3 | Пульт управления | шт. | 1 | ТО-1 | 3
4 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  |  | 1 | ТО-3 | 1
5 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  |  | 1 | ТО-3 | 1
6 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  |  | 1 | ТО-3 | 1
7 | Унифицированная защитная секция типа УЗС-1 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  |  | 1 | ТО-3 | 1
8 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
9 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
10 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
11 | Вентилятор центробежный ВЦ 4-75-6,3 | шт. | 1 | ТО-2 | 1
|  | шт. | 1 | ТО-1 | 2
12 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
13 | Клапан герметический КБО - 600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
14 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
15 | Клапан герметический ГК ИА 01010-600 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
16 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ОСНОВНОЕ ПОМЕЩЕНИЕ (ЗАЛ) ДЛЯ УКРЫВАЕМЫХ
1 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 147 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 1 | ТО-1 | 3
3 | Ворота защитно-герметические ВУ-II-5 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
4 | Ворота защитно-герметические ВУ-II-5 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
5 | Ворота герметические ВУ-IV | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
6 | Ворота герметические ВУ-IV | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
7 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
8 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
9 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
10 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
11 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
12 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
13 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
14 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
15 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
16 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
17 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
18 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
19 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
20 | Двери защитно-герметические ДУ-II-3 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
21 | Двери герметические ДУ-IV-3 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
22 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
23 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
24 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
25 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
26 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
27 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
28 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
29 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
30 | Двери защитно-герметические ДУ-II-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
31 | Двери герметические ДУ-IV-2 | шт. | 1 | ТО-1 | 2
|  | шт. | 1 | ТО-3 | 1
32 | Клапан герметический ГК ИА 01010-200 | шт. | 1 | ТО-1 | 3
САНУЗЕЛ (М Ж)
1 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 21 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 7 | ТО-1 | 3
3 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
4 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
5 | Дросельный клапан | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ЭЛЕКТРОЩИТОВАЯ
1 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 4 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 7 | ТО-1 | 3
3 | Розетка | шт. | 1 | ТО-1 | 3
4 | Распределительное устройство | шт. | 6 | ТО-1 | 3
КОМНАТА ОТДЫХА
1 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 4 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 1 | ТО-1 | 3
3 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 3 | ТО-1 | 3
4 | Розетка | шт. | 1 | ТО-1 | 3
КОМНАТА КОМЕНТДАНТА
1 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 3 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
3 | Розетка | шт. | 6 | ТО-1 | 3
УЧЕБНЫЙ КЛАСС
1 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 7 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
3 | Розетка | шт. | 2 | ТО-1 | 3
КОРРИДОР
1 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 4 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 6 | ТО-1 | 3
3 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 4 | ТО-1 | 3
ТЕПЛОВОЙ ПУНКТ
1 | Светильник с лампой накаливания | шт. | 1 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 1 | ТО-1 | 3
КОМНАТА ОТДЫХА ОХРАНЫ
1 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 2 | ТО-1 | 3
2 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 1 | ТО-1 | 3
КОМНАТА ОХРАНЫ
1 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 4 | ТО-1 | 3
2 | Розетка | шт. | 4 | ТО-1 | 3
ОСНОВНОЙ ВЫЕЗД
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 5 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 19 | ТО-1 | 3
3 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫЕЗД
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 3 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 13 | ТО-1 | 3
3 | Светильник с люминесцентной лампой | шт. | 1 | ТО-1 | 3
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД №1
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 6 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 12 | ТО-1 | 3
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД №2
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 2 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 2 | ТО-1 | 3
ЭВАКУАЦИОННЫЙ ВЫХОД №3
1 | Выключатель герметический, полугерметический | шт. | 6 | ТО-1 | 3
2 | Светильник с лампами накаливания | шт. | 12 | ТО-1 | 3
КАНАЛИЗАЦИЯ и ВОДОПРОВОД
1 | Баки запаса воды Б-2-2 | шт. | 17 | ТО-3 | 1
2 | Арматура сливных бачков | шт. | 42 | ТО-1 | 3
3 | Выпускные устройства канализации | шт. | 8 | ТО-1 | 3
4 | Запорно-регулирующая арматура D до 50 мм | шт. | 122 | ТО-1 | 3
5 | Запорно-регулирующая арматура D от 50 до 150 мм | шт. | 1 | ТО-1 | 3
6 | Насос фекальный типа ФГ, ФГП | шт. | 1 | ТО-1 | 3
7 | Насос дренажный ГНОМ 10х10 | шт. | 2 | ТО-1 | 3
8 | Приямки, смотровые колодцы | шт. | 24 | ТО-1 | 3
9 | Резервуар насосных станций | шт. | 3 | ТО-1 | 3
10 | Решетка (канализация) | шт. | 30 | ТО-1 | 3
11 | Испытание ЗС ГО на герметичность | б/н | 1 | ТО-3 | 1

## ул.Паромная, 5
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВИДА/ОБЪЕМА РАБОТ
Выполнение работ по техническому обслуживанию сооружения (ЗС ГО) по адресу: ул. Паромная, 5
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Внутренние силовые сети. | сеть | 1
2 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выключатель герметический, полугерметический. | шт. | 9
3 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выключатель типа А-63, АЕ. | шт. | 3
4 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выключатель типа АП, ВА. | шт. | 3
5 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Кнопка управления типа ПКУ, ПКЕ. | шт. | 1
6 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Осветительные сети. | сеть | 2
7 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Пускатель магнитный типа ПМЕ, ПМУ. | шт. | 2
8 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Распределительное устройство типа РЩ, ГРЩ, ЩС. | шт. | 1
9 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Распределительное устройство типа УВР, АВР. | шт. | 1
10 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Розетки. | шт. | 2
11 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Светильник с лампами накаливания типа ОСП, НСП, НП. | шт. | 14
12 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Сети заземления и заземляющие устройства. | шт. | 1
13 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Вентилятор электроручной ЭРВ-49. | шт. | 2
14 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Вентилятор электроручной ЭРВ-600/300. | шт. | 0
15 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-1). Вентилятор центробежный № до 5,0 | шт. | 0
14 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Воздуховоды. | м | 30
15 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Заслонки дроссельные, шиберы. | шт. | 5
16 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Калорифер типа КСК | шт. | 0
16 | Испытание ЗС ГО на герметичность при внутреннем объеме помещения от 500 до 2000 куб. м. | шт. | 1
17 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан герметический ГК - 100 | шт. | 1
18 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан герметический ГК - 150-300. | шт. | 8
19 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан герметический ГК – 400-600. | шт. | 0
19 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан типа КИД, КИДм. | шт. | 1
20 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Фильтр типа ФП-100, ФП-100у, ФПУ-200. | шт. | 3
21 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Фильтр ПФП-1000. | шт. | 0
21 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Фильтр типа ФЯР. | шт. | 2
22 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Двери защитно-герметические, герметические. | шт. | 4
23 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Противовзрывные устройства типа МЗС. | шт. | 3
24 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Противовзрывные устройства типа УЗС. | шт. | 0
24 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Расширительная камера типа РК. | шт. | 3
25 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Ставни защитно-герметические, герметические. | шт. | 0
23 | Техническое обслуживание в объеме регламента №1 (ТО-1). Насос ручной типа БКФ-4 | шт. | 0
24 | Техническое обслуживание в объеме регламента №1 (ТО-1). Насос фекальный типа ФГ, ФГП | система | 0
25 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Бак запаса воды типа БВ. | шт. | 2
26 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выпускные устройства канализации. | шт. | 1
27 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Запорно-регулирующая арматура 0 до 50 мм. | шт. | 13
28 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Запорно-регулирующая арматура 0 от 50 до 150 мм. | шт. | 1
29 | Очистка приемного резервуара дренажной насосной станции или фекального бака от загрязнений. | куб. м | 0.4

## ул.Ясногорская, 5 корп.1
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ ВИДА/ОБЪЕМА РАБОТ
Выполнение работ по техническому обслуживанию сооружения (ЗС ГО) по адресу: ул. Ясногорская, 5 корп. 1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во ед. изм.
1 | 2 | 3 | 4
1 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Внутренние силовые сети. | сеть | 1
2 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выключатель герметический, полугерметический. | шт. | 9
3 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выключатель типа А-63, АЕ. | шт. | 0
3 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выключатель типа АП, ВА. | шт. | 11
4 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Кнопка управления типа ПКУ, ПКЕ. | комплект | 0
4 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Осветительные сети. | сеть | 2
5 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Пускатель магнитный типа ПМЕ, ПМУ. | шт. | 2
6 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Распределительное устройство типа РЩ, ГРЩ, ЩС. | шт. | 1
7 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Распределительное устройство типа УВР, АВР. | шт. | 1
8 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Розетки. | шт. | 2
9 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Светильник с лампами накаливания типа ОСП, НСП, НП. | шт. | 18
10 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Сети заземления и заземляющие устройства. | шт. | 1
11 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Вентилятор электроручной ЭРВ-49. | шт. | 2
12 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Вентилятор электроручной ЭРВ-600/300. | шт. | 0
13 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-1). Вентилятор центробежный № до 5,0 | шт. | 0
12 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Воздуховоды. | м | 22
13 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Заслонки дроссельные, шиберы. | шт. | 0
14 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Калорифер типа КСК | шт. | 0
13 | Испытание ЗС ГО на герметичность при внутреннем объеме помещения от 500 до 2000 куб. м. | шт. | 1
14 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан герметический ГК - 100 | шт. | 2
15 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан герметический ГК - 150-300. | шт. | 8
16 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан герметический ГК – 400-600. | шт. | 0
18 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Клапан типа КИД, КИДм. | шт. | 0
16 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 2 (ТО-2). Фильтр типа ФП-100, ФП-100у, ФПУ-200. | шт. | 3
17 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Фильтр ПФП-1000. | шт. | 0
17 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Фильтр типа ФЯР. | шт. | 2
18 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Двери защитно-герметические, герметические. | шт. | 4
19 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Противовзрывные устройства типа МЗС. | шт. | 3
20 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Противовзрывные устройства типа УЗС. | шт. | 0
20 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Расширительная камера типа РК. | шт. | 3
21 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Ставни защитно-герметические, герметические. | шт. | 0
24 | Техническое обслуживание в объеме регламента №1 (ТО-1). Насос ручной типа БКФ-4 | шт. | 0
25 | Техническое обслуживание в объеме регламента №1 (ТО-1). Насос фекальный типа ФГ, ФГП | система | 0
21 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 3 (ТО-3). Бак запаса воды типа БВ. | шт. | 2
22 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Выпускные устройства канализации. | шт. | 1
23 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Запорно-регулирующая арматура 0 до 50 мм. | шт. | 10
24 | Техническое обслуживание в объеме регламента № 1 (ТО-1). Запорно-регулирующая арматура 0 от 50 до 150 мм. | шт. | 1
25 | Очистка приемного резервуара дренажной насосной станции или фекального бака от загрязнений. | куб. м | 0.4